**Сведения о линейном объекте**

Проектируемый объект, именуемый: «Газопроводы высокого и низкого давления для газоснабжения с. Александровка муниципального района Большеглушицкий» предназначен для газоснабжения жилых домов расположенных в с. Александровка муниципального района Большеглушицкий.

Проектируемая трасса газопровода начинается на территории с. Александровка с врезкой в действующий газопровод высокого давления, следует в восточном направлении и далее расходится на север и на юг вдоль улиц Буяновка и Клочковка. Аналогично от второго места врезки трасса газопровода идет на юг, до улиц Рай и Новенькая.

Прохождение газопроводов низкого давления в с. Александровка предусмотрено согласно адресным спискам по улицам и внутриквартальным проездам.

Проектируемые газопроводы высокого и низкого давления проходят по следующим территориальным зонам:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **1) Жилая зона** |
| **Ж1** | - Зона застройки индивидуальными жилыми домами; |
|  | **2) Общественно-деловая зона** |
| **О1** | - Зона делового, общественного, коммерческого назначения; |
| **О5** | - Зона размещения культовых объектов. |
|  | **3) Производственная зона** |
| **СЗ** | - Зона санитарно-защитного озеленения; |
|  | **4) Зона инженерной и транспортной инфраструктур** |
| **Т** | - Зона транспортной инфраструктуры; |
|  | **5) Зоны рекреационного назначения** |
| **Р1** | - Зона скверов, парков, бульваров; |
| **Р2** | - Зона природного ландшафта; |
|  | **6) Зоны сельскохозяйственного использования** |
| **Сх1** | - Зона сельскохозяйственных угодий; |
| **Сх2-4** | - Подзона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения IV– V класса опасности. |

Линейный объект предусматривает строительство газопроводов высокого и низкого давления для газоснабжения с. Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

Газоснабжение отдельных улиц с. Александровка предусматривается для использования природного газа на приготовление пищи и бытовые нужды отопления.

Подключение производится к газопроводу высокого давления 2 категории Р=0,6 МПа Ду110. Газопровод подземный, полиэтиленовый.

Данным проектом предусматривается:

* прокладка подземного полиэтиленового газопровода высокого давления
* 2 категории Ру=0,6 МПа от места врезки до ШРП N1 и ШРП N2;
* установка шкафного газорегуляторного пункта ШРП N1 марки ГРПШ-04-2У1 с регуляторами давления РДНК-400;
* прокладка подземного полиэтиленового газопровода низкого давления от ШРП N1 до жилых домов;
* установка шкафного газорегуляторного пункта ШРП N2 марки ГРПШ-04-2У1 с регуляторами давления РДНК-400;
* прокладка подземного полиэтиленового газопровода низкого давления от ШРП N2 до жилых домов;
* прокладка подземного полиэтиленового газопровода высокого давления

2 категории Ру=0,6 МПа от места врезки до ШРП N3;

* установка шкафного газорегуляторного пункта ШРП N3 марки ГРПШ-04-2У1 с регуляторами давления РДНК-400;
* прокладка подземного полиэтиленового газопровода низкого давления от ШРП N3 до жилых домов.

Максимальный часовой расход газа определен по сумме номинальных расходов газа газовыми приборами с учетом коэффициента одновременности их действия из условия установки в каждом доме: газовой плиты ПГ-4 (1,25 нм3/ч), водонагревателя (2,5 нм3/ч), отопительного газового котла (2,5 нм3/ч).


Расход газа на ШРП N1– 8 жилых домов.

Расход газа на ШРП N2– 17 жилых домов, церковь и молебный дом.

Расход газа на ШРП N3– 22 жилых дома.

**Данные по отводу земель во временное пользование**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Местонахождение*** | ***Разрешенный вид использования*** | ***Правообладатель***  ***Вид права*** | ***Категория***  ***земель*** | ***Кадастровый номер;***  ***Кадастровый квартал*** | ***Площадь***  ***кв. м.*** |
| ***S1*** | Самарская область, Большеглушицкий район | Для автомобильной дороги общего пользования;Самара - Большая Черниговка; Александровка - Среднедольск | Постоянное (бессрочное) пользование, № 63-63-14/010/2012-444 от 17.09.2012 | Земли населённых пунктов | 63:14:0000000:263 | 197 |
| ***S2*** | Самарская область, муниципальный район Большеглушицкий, с. Александровка | Для строительства объекта: "Газопроводы высокого и низкого давления для газоснабжения с. Александровка муниципального района Большеглушицкий" | Земли, государственная собственность на которые не разграничена  (Распоряжение осуществляется администрацией муниципального района Большеглушицкий) | Земли населенных пунктов | 63:14:0206006  63:14:0206014  63:14:0206017  63:14:0206018  63:14:0206019  63:14:0206020  63:14:0206021  63:14:0206022  63:14:0206023 | 19197 |
| ***ИТОГО: 19394*** | | | | | | |

****